COOL-LINE Auftischkühlvitrine ATV 72
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45110105 

- Glasaufbau, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Beleuchtung (unter der Decke)
- Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	425
Tiefe (außen):	379
Höhe (außen):	880

Tiefe bei geöffneter Tür:	780

Breite (innen):	400
Tiefe (innen):	370
Höhe (innen):	525 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	72
Nettoinhalt (l):	68 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	40
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,50
Energieverbrauch/ annum:	938
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Kunststoff, lackiert, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	33