Umluft-Gewerbekühlschrank KU 891 G-SG
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435700202 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gerade, gesondert schaltbar
- 2 x Schiebetür, Isolierglas, Rückholfeder
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), gesondert schaltbar
- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- elektronische Steuerung
- Innenthermometer, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	890
Tiefe (außen):	740
Höhe (außen):	1990

Breite (innen):	810
Tiefe (innen):	561
Höhe (innen):	1556 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	707
Nettoinhalt (l):	462 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	115
Anschlusswert (Elektro):	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,32
Energieverbrauch/ annum:	1212
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, RAL 9016 (Verkehrsweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	159
Nettogewicht (kg):	153 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
4 x Rollen
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 794 x 400 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost, für KU 890/891 G-SD, weiß rilsaniert, B x T in mm: 794 x 400
Tragrosthalter, für KU 890/891, KU 1000 und KU 1200 G-SD