COOL-LINE Freikühltheke PATAGONIA 150 UM BLACK
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506150150 

- Frontscheibe, gesondert schaltbare Antibeschlagheizung
- Arbeitsplatte, CNS
- Schiebescheiben (bedienseitig)
- LED-Beleuchtung (unter der Kristallglas Zahlplatte, T in mm: 220), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	910
Höhe (außen):	1250

Tiefe (innen):	640 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,30
Energieverbrauch/ annum:	2295 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Papierablage 70 mm, (Kunststoff - alle Modelle)
Trennscheibe 60 mm, für Freikühlthekenserie "J"
Trennscheibe 70 mm, für Freikühlthekenserie "J"