Speiseeisvitrine Kaleido H135-120+50 EXC
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531200501350001 

- elektronische Steuerung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1677
Tiefe (außen):	1198
Höhe (außen):	1362

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	EXC*
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis 2 °C
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Frontpaneel Alicrite 170
Frontpaneel Pelle Struzzo 170
Frontpaneel Rosso Lacca 170
Frontpaneel Vetro Nero 170
LED- Bodenbeleuchtung 170
Lichtpaneel Frontseite 170, mit Farbwechsel
Rollenkit Modell 170 & 220
rechte Portionierspüle, mit Wasserhahn