COOL-LINE Tiefkühl-Lagerschrank F 27 INOX FRONT
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4706270003 

- 1 x CHR-Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- mechanische Steuerung
- manuelle Abtauung
- Verdampfer, Verdampferplatte, fest montiert 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1630

Tiefe bei geöffneter Tür:	1160

Breite (innen):	444
Tiefe (innen):	464
Höhe (innen):	1415 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	248
Nettoinhalt (l):	232 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,72
Energieverbrauch/ annum:	263
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -24 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	T (+16 bis +43 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverlackbeschichtet, grau, Chromstahltür 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	64,5
Nettogewicht (kg):	60 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
7 x transparente TK-Auszüge (5 x Standard /  1 x BIG-Box / 1  x FAST-FREEZE Modus)