Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 COMFORT CRIO SMART HPe
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729689 

- für GN 2/1
- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken, Luftleitbleche
- CRIO TECH HPe - Displaysteuerung
- Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk, Service-Alarm
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	740
Tiefe (außen):	860
Höhe (außen):	2080

Tiefe bei geöffneter Tür:	1504

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1544 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	670
Nettoinhalt (l):	503 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,00
Energieverbrauch/ annum:	1380
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	146
Nettogewicht (kg):	120 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schienenaufnahmesystem
3 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS
3 x Füße, CNS, justierbar, H in mm: 110 bis 165
3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650