Maschinenaufsatz für KK 480
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710406002-0-0-0 
 
Keine Produktbeschreibung vorhanden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	285
Tiefe (außen):	545
Höhe (außen):	745

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	250
Anschlusswert (Elektro):	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	16