Kühl- / Tiefkühlkombination CD 140
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435800140 

- für Kühlprodukte und Tiefkühlkost
- 2 x Glas-Drehtür
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1404
Tiefe (außen):	830
Höhe (außen):	2090

Tiefe bei geöffneter Tür:	1476

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	840
Nettoinhalt (l):	610 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	14,00
Energieverbrauch/ annum:	Kühlen: 2569 | Tiefkühlen: 2763
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlung: -1 bis -5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	Tiefkühlung: -25 bis -15 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	ABS Kunststoff, grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	430
Nettogewicht (kg):	410 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
5 x Regalboden, grau plastifiziert, je Türabteil, B x T in mm: 600 x 450