Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 2500 M2
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454700147525002 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kanalisierbar
- Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Kanalisierbar mit ONYX SV M1, M2 oder dem TK-Regal ONYX-BT. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Auch mit T in mm: 850 auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	1475

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	4 x 150
Anschlusswert (Elektro):	3,34 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	73,60
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	480 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x PVC-Rammschutz
1 x Regalboden, T in mm: 300
1 x Regalboden, T in mm: 350
1 x Regalboden, T in mm: 400
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40 

SONDERZUBEHÖR
Etagenbeleuchtung, weiß, 1250, LED, 3 Etagen, 4000K, für Serie ONYX SV 700-1475
Kanalisierungskit, für Serie ONYX SV 700-1475
Nachtrollo, manuell 1250, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil, Panoramascheibe, 700-1475, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil, geschlossen, 700-1475, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil, innen verspiegelt, 700-1475 links, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil, innen verspiegelt, 700-1475 rechts, für Serie ONYX SV 700-1475
Warenstopper, Plexi, 700 1250, für Serie ONYX SV 700, H in mm: 30