Panorama-Kühlvitrine KÜHLTURM GREEN KT-60-Z
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358555 

- Glasaufbau, eckig, Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (1 x je Abteil)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen 
 
Hinweis:
In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	694
Höhe (außen):	2012

Breite (innen):	503
Tiefe (innen):	506
Höhe (innen):	1270 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,36
Energieverbrauch/ annum:	1591
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	132 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße
4 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Flügeltür, für Serie KÜHLTURM GREEN KT-60, verspiegelt
Innenglas, für Serie KÜHLTURM GREEN KT-60, für Wandaufstellung, verspiegelt
RAL-Pulverbeschichtung, für Serie KÜHLTURM GREEN KT-60