Kühlvitrine Green Sushi 150-Z
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358785 

- zur Kühlung / Präsentation von Sushi
- Panorama-Isolierglasaufbau, schräg, Rückwand geschlossen, Isolierglas-Seitenteile
- Schiebetüren (kundenseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	902
Höhe (außen):	1194

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt (ohne Maschine)
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,37
Energieverbrauch/ annum:	1230
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Preisschiene, je Regalboden
1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 250
1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 415