Kühlinsel ERIN EM 120 1875 SCHWARZ
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4895001201875 

- verglaste Seitenteile
- LED-Beleuchtung (im Deckenteil)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1931
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1210

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,65 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	32,4
Energieverbrauch/ annum:	11826
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	356 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 1875
Elektrische Abtauung, für ERIN 1875
LED-Etagenbeleuchtung (1) 4000° K, für ERIN EM 120 1875
Nachtrollo, Serie ERIN 1875
Reinigungssystem, für ERIN EM 1875
Seitenteil, für Serie ERIN EM 120