COOL-LINE Wandkühlregal IKR 90
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	43585090 

- Seitenteile mit Glaseinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	915
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1540

Breite (innen):	790 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	289
Nettoinhalt (l):	242 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	4063
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, Kunststoffbeschichtung, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	182
Nettogewicht (kg):	164 

SERIENZUBEHÖR
2 x Regalboden, neigungsverstellbar
Nachtrollo, bedienseitig