Konditoreitheke KALEIDO Pastry H135-AE 45°
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4536801000071 
 
Keine Produktbeschreibung vorhanden. 
 
Hinweis:
Ausführung EXC* für den Anschluss an eine externe ISA-Kälteanlage erhalten Sie auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1198
Höhe (außen):	1362

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1082
Nettoinhalt (l):	193 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-404A
Anschlusswert (Elektro):	1,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	425 

SONDERZUBEHÖR
Frontpaneel Alicrite AE45
Frontpaneel Pelle Struzzo AE45
Frontpaneel Rosso Lacca AE 45
Frontpaneel Vetro Nero AE45
LED- Bodenbeleuchtung AE 45
Lichtpaneel Frontseite AE 45, mit Farbwechsel
Papierhalter für Kuchenvitrine