Kühlinsel ERIN EM 100 2500 SCHWARZ
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4895001002500 

- verglaste Seitenteile
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2556
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	920

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,04 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	16,2
Energieverbrauch/ annum:	5913
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	310 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 2500
Elektrische Abtauung, für ERIN 2500
Nachtrollo, Serie ERIN 2500
Reinigungssystem, für ERIN EM 2500
Seitenteil, für Serie ERIN EM 100