Gewerbekühlschrank KU 120 G
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45110120 

- 1 x Glastür, Thermoglas, Schloss, Griffmulde (beidseitig), Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	505
Tiefe (außen):	580
Höhe (außen):	778

Tiefe bei geöffneter Tür:	1000

Breite (innen):	410
Tiefe (innen):	395
Höhe (innen):	625 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	92
Nettoinhalt (l):	85 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,55
Energieverbrauch/ annum:	285
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	lackiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	35
Nettogewicht (kg):	33 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
3 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für Serie KU 120 und KU / UKU 145 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353