Untergestell SLIDE-IN HC 177 E
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484309953 

- für die Kombination mit Panorama-Kühlvitrinen mit einer Höhe in mm: 370 und Tiefe in mm: 735 geeignet 
- Aggregat vom Kühlgerät
- Sichtblende, Formrohrgestell mit Jalousieblende
- Belüftung über Bedienseite bzw. nach Kundenwunsch
- elektronische Steuerung
- Steuerungsdisplay (in Bedienblende eingebaut) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, höhenverstellbar, +/- 12 mm