Gewerbetiefkühlschrank TKU 407
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477610344 

- 1 x Volltür, gewölbt, Vorrichtung für handelsübliches Vorhängeschloss (Vorhängeschloss wird mitgeliefert), Bügelgriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Super-Frost-Funktion
- manuelle Abtauung 
 
Hinweis:
Das Gerät ist mit dem Kühlschrank KU 407 kombinierbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	1860

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	494
Tiefe (innen):	475
Höhe (innen):	1555 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	345
Nettoinhalt (l):	311 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	92
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,01 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	83
Nettogewicht (kg):	80 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten, feststehend
7 x Verdampferplatte, feststehend 

SONDERZUBEHÖR
Klappenkit für TKU 407, bestehend aus 3 Klappen, 6 Scharnieren und 12 Schrauben
Schubladenset für TKU 407, bestehend aus 5 Schubladen, H in mm: 4 x 197 / 1 x 166 (unten)